Информация о произошедших

чрезвычайных ситуациях

при пользовании газом в быту

за 6 месяцев 2017 года

Госпромнадзор МЧС Республики Беларусь, информирует, что при пользовании газом в быту произошло 13 чрезвычайных ситуаций, в результате которых произошло отравление угарным газом 18 человек.

Справочно: При сжигании как природного, так и сжиженного углеводородного газа выделяются продукты горения, а при неполном сгорании невидимый и неосязаемый СО – окись углерода, или угарный газ. При работе проточного водонагревателя или отопительного котла, углекислый газ уходит в специально оборудованные дымоходы. Однако если в дымоходе по какой-то причине отсутствует тяга, то продукты сгорания попадают в помещение и организм человека, что может привести к летальному исходу.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций, при пользовании газом в быту явились:

неисправность дымовых, вентиляционных каналов и отсутствия тяги;

отсутствие акта проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, выдаваемого специализированной организацией;

самовольное подключение (отключение) газоиспользующего оборудования и вмешательство в работу автоматики безопасности газоиспользующего оборудования.