## ГИ ТС
АКТ
гидравлических испытаний тепловых сетей
[6 empty] | "______" |  | 20____г.
(населенный пункт)
(наименование организации - потребителя тепловой энергии)
Объект:
(наименование объекта, здания, цеха и
адрес его местонахождения)
Комиссия в составе представителей:
организации - потребителя тепловой энергии
(наименование организации,
должность, фамилия и инициалы)
организации - производителя работ
(наименование организации,
должность, фамилия и инициалы)
энергоснабжающей организации
(наименование организации,
должность, фамилия и инициалы)
произвела осмотр и составила настоящий акт о нижеследующем:
на участке тепловой сети от
(наименование теплоисточника, камеры и т.п.)
до ____________________________________________ , протяженностью ___________ м.,
(наименование здания и его адрес, камеры и т.п.)
произведено гидравлическое испытание трубопроводов, перечисленных в таблице.
Наименование трубопровода |  | Диаметр, мм | Давление, МПа |  | Продолжительность испытания, мин. |  | Давление во время осмотра, МПа
|  |  | рабочее | испы-тательное
При проведении испытаний |  |  |  |  | падение давления.
(произошло, не произошло)
При наружном осмотре признаков разрыва и течи
(обнаружено, не обнаружено)
Запорная арматура |  |  |  | на плотность.
(проверена, не проверена)
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: испытания выполнены
(в соответствии, не в соответствии)
с требованиями ТНПА. Трубопроводы | [5 empty] | к эксплуатации в ОЗП
(пригодны, не пригодны)
20__ /20__ года.
Представитель организации-
потребителя тепловой энергии
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель организации-
производителя работ
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель энерго-
снабжающей организации
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## ГИ систем
АКТ
гидравлических испытаний систем теплопотребления
[5 empty] | "______" |  | 20____г.
(населенный пункт)
(наименование организации - потребителя тепловой энергии)
Объект:
(наименование объекта, здания, цеха и
адрес его местонахождения)
Комиссия в составе представителей:
организации - потребителя тепловой энергии
(наименование организации,
должность, фамилия и инициалы)
организации - производителя работ
(наименование организации,
должность, фамилия и инициалы)
энергоснабжающей организации
(наименование организации,
должность, фамилия и инициалы)
произвела осмотр и составила настоящий акт о результатах испытаний:
1.
(наименование оборудования, трубопроводов ИТП, котельной (тепловой узел, калорифер, водоподогреватель, система отопления или ГВС), тип, марка, рабочее давление)
давлением ______ МПа в течении ______ мин., падение давления составило ______ МПа.
2.
(наименование оборудования, трубопроводов ИТП, котельной (тепловой узел, калорифер, водоподогреватель, система отопления или ГВС), тип, марка, рабочее давление)
давлением ______ МПа в течении ______ мин., падение давления составило ______ МПа.
3.
(наименование оборудования, трубопроводов ИТП, котельной (тепловой узел, калорифер, водоподогреватель, система отопления или ГВС), тип, марка, рабочее давление)
давлением ______ МПа в течении ______ мин., падение давления составило ______ МПа.
4.
(наименование оборудования, трубопроводов ИТП, котельной (тепловой узел, калорифер, водоподогреватель, система отопления или ГВС), тип, марка, рабочее давление)
давлением ______ МПа в течении ______ мин., падение давления составило ______ МПа.
При проведении испытаний признаков разрыва, нарушения прочности или течи в сварных
швах и фланцевых соединений, на поверхности арматуры, трубопроводов и оборудования
(обнаружено, не обнаружено)
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: испытания выполнены
(в соответствии, не в соответствии)
с требованиями ТНПА и паспортами на оборудование. Оборудование
(признается, не признается)
выдержавшим испытание и |  |  |  | к эксплуатации в ОЗП 20__ /20__ года.
(пригодным, не пригодным)
Представитель организации-
потребителя тепловой энергии
|  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель организации-
производителя работ
|  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель энерго-
снабжающей организации
|  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## Промывка СО
АКТ
на промывку системы отопления, трубопроводов теплового пункта, калориферов
(не нужное зачеркнуть)
[6 empty] | "______" |  | 20____г.
(населенный пункт)
(наименование организации - потребителя тепловой энергии)
Объект:
(наименование объекта, здания, цеха и
адрес его местонахождения)
Комиссия в составе представителей:
организации - потребителя тепловой энергии
(наименование организации,
должность, фамилия и инициалы)
организации - производителя работ
(наименование организации,
должность, фамилия и инициалы)
энергоснабжающей организации
(наименование организации,
должность, фамилия и инициалы)
произвела осмотр и составила настоящий акт о результатах промывки:
1.
(системы отопления, трубопроводов теплового пункта, калорифера) | [5 empty] | (гидравлическим, гидропневматическим)
методом
(наименование среды, давление, расход)
2.
(системы отопления, трубопроводов теплового пункта, калорифера) | [5 empty] | (гидравлическим, гидропневматическим)
методом
(наименование среды, давление, расход)
3.
(системы отопления, трубопроводов теплового пункта, калорифера) | [5 empty] | (гидравлическим, гидропневматическим)
методом
(наименование среды, давление, расход)
При промывке ________________________________ полное осветление воды.
(достигнуто, не достигнуто)
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: промывка выполнена
(в соответствии, не в соответствии)
с требованиями ТНПА. Система ___________________________ прошедшей промывку и
(признается, не признается)
к эксплуатации в ОЗП 20__ /20__ года.
(пригодной, не пригодной)
Представитель организации-
потребителя тепловой энергии
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель организации-
производителя работ
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель энерго-
снабжающей организации
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)

## Очистка водоподогр.
АКТ
на очистку (промывку) водоподогревателя
[6 empty] | "______" |  | 20____г.
(населенный пункт)
(наименование организации - потребителя тепловой энергии)
Объект:
(наименование объекта, здания, цеха и
адрес его местонахождения)
Комиссия в составе представителей:
организации - потребителя тепловой энергии
(наименование организации,
должность, фамилия и инициалы)
организации - производителя работ
(наименование организации,
должность, фамилия и инициалы)
энергоснабжающей организации
(наименование организации,
должность, фамилия и инициалы)
произвела осмотр и составила настоящий акт о результатах очистки (промывки)
водоподогревателя
(назначение (системы отопления, ГВС, технологических нужд и т.п.))
(тип, марка)
Произведена
(способ очистки (промывки))
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: очистка (промывка) водоподогревателя произведена
с требованиями действующих ТНПА. Водоподогреватель
(в соответствии, не в соответствии)
прошедшим очистку (промывку) и
(признается, не признается) | [6 empty] | (пригодным, не пригодным)
к эксплуатации в ОЗП 20__ /20__ года.
Представитель организации-
потребителя тепловой энергии
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель организации-
производителя работ
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель энерго-
снабжающей организации
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)